**Техническое задание на закупку диагностических тестов на выявление наркотиков в моче**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Технические**  **характеристики** |
| **1** | Набор полосок к экспресс анализатору «Рефлеком» на выявление 5 видов наркотиков | Тест для одновременного выявления шести видов наркотиков (**морфин, марихуана, метамфетамин, кокаин, амфетамин,**), адаптированный к анализатору **«РЕФЛЕКОМ»**  В состав входит пластиковая кассета, упакованная в индивидуальную вакуумную упаковку из алюминиевой фольги с осушителем.  Время проведения анализа - 5 минут.  Должен храниться при температуре +2-30°С в упаковке предприятия-изготовителя в сухом месте.  Чувствительность нг/мл:  Морфин – 300, марихуана – 50, амфетамин – 1000, бензодиазепин – 300, кокаин – 300, метамфетамин – 500  Срок годности диагностических тестов – 24 месяца. Остаточный срок - 22 месяца. |