Описание предмета закупки.

| Предмет закупки: Услуги по обслуживанию пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре. Цель проведения работ: Поддержание работоспособного и исправного состояния всех противопожарных систем. Место проведения работ: 142921, Московская область, город Кашира мкр. Ожерелье ул. Больничная дом 1А Виды оказываемых услуг: Наименование Кол-во единиц Прибор "Сигнал-20П" (на 20 лучей) 8 Блоки выпрямительные, блоки автоматики и заряда 8 Шлейфы с дымовыми извеща-телями типа ДИП-3 и т.п. 23,8 Шлейф с автоматическими и ручными пожарными извеща-телями многораз. действия 1,3 Кабель десятипарный 1 Измерение эл.сопротивления шлейфа сигнализации Уст-ва сигнальные звуковые всех типов 49 Уст-ва сигнальные световые всех типов 34 Обязательные требования к Исполнителю: 1) Исполнитель должен соответствовать требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки; 2) Исполнитель должен обладать правомочностью на заключение контракта по результатам закупки; 3) В отношении исполнителя не должно проводиться ликвидации, а также должны отсутствовать решения арбитражного суда о признании Исполнителя несостоятельным (банкротом) или об открытии конкурсного производства в отношении Исполнителя; 4) В отношении Исполнителя не должно быть приостановления деятельности в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; 5) Исполнитель не должен иметь на момент проведения закупки недоимок по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм согласно п. 5 ч. 1 ст. 31 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44 –ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 6) Отсутствие у Исполнителя – у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера Исполнителя судимости за преступления в сфере экономики, а также неприменение в отношении указанных лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 7) Наличие у Исполнителя исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты; 8) Отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов (при наличии признаков согласно п. 9 ч. 1 ст. 31 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44 –ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»); 9) Отсутствие Исполнителя в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей). Конфиденциальность информации (соблюдение конфиденциальности при проведении работ) Результаты работы являются конфиденциальной информацией. Заказчик может использовать материалы работы по своему усмотрению. Исполнитель может использовать материалы работы для аналитических отчетов, но без упоминания имени Заказчика. Исполнитель не имеет права передавать эти материалы третьим лицам без согласия Заказчика, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, и по запросам органов исполнительной власти в субъектах Российской Федерации, ведающих вопросами охраны труда. Исполнитель вправе передавать информацию, связанную с проведенной специальной оценкой условий труда в Федеральную государственную систему учета результатов проведения специально оценки условий труда в объемах, предусмотренных ст. 18 Федерального закона от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда». |  |  |
| --- | --- | --- |