Техническое задание

на оказание услуг по подготовке и оформлению документов для получения санитарно-эпидемиологического заключения для ЧУЗ "ПОЛИКЛИНИКА "РЖД-МЕДИЦИНА"ОЖЕРЕЛЬЕ"

- Список оборудования

| № п/п | Название оборудования |
| --- | --- |
| 1. | Рентгеновский маммографический аппарат |

- Спецификация выполняемых работ

| № п/п | Характеристика услуг, нормативные документы на виды испытаний | Наименование услуг |
| --- | --- | --- |
|  | Разработка, подготовка и согласование проектной документации (технологическая часть) на рентгеновский кабинет. В соответствии с СанПиНом 2.6.1.1192-03 (п.7.2.1.) «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований». Проектная документация включает разделы: 1 Основание для проектирования. 2 Общие данные 3 Основное технологическое оборудование 4 Инженерное оборудование 5 Мероприятия по технике безопасности (Расчет защиты от рентгеновского излучения для аппарата) 6 Мероприятия по охране окружающей среды 7 Вывод из эксплуатации радиационного объекта, а также графическую часть. Согласование разработанного проекта в РРО региона | Разработка проектной документации (Технологическая часть). Расчет радиационной защиты для дополнительного рентгеновского аппарата в помещении Согласование проекта в РРО региона |
|  | Контроль технического состояния медицинского рентгеновского оборудования: температура элементов технического оснащения; - усилие перемещения подвижных частей аппарата и расторможенных элементов; - усилие перемещения подвижных частей экраноснимочного устройства аппарата; - суммарная фильтрация пучка рентгеновского излучения; - точность выполнения уставок анодного напряжения, слой половинного ослабления; - проверка формы кривой и пульсаций анодного напряжения; - точность выполнения уставок силы анодного тока; - точность выполнения уставок количества электричества (мА с); - точность уставки длительности экспозиции; - повторяемость дозы излучения в режиме снимков ручном и автоматическом режимах; - линейность дозы излучения при заданном анодном напряжении; - проверка радиационной защиты рентгеновского излучателя при наличии заглушки; - измерение радиационного выхода; - наличие сигнализации при времени облучения, превышающем 5 мин; - совпадение оптического (светового) и рентгеновского полей излучения; - проверка ухода центрального луча рентгеновского излучения при изменении положений штатива и изменении фокусного расстояния; - угол и глубина среза при томографии. Параметры преобразователя изображения: - доза (мощность дозы) рентгеновского излучения в плоскости приемника излучения при заданных значениях порогового контраста и разрешающей способности; - качество изображения (размер рабочего поля, разрешающая способность, минимальный контраст, динамический диапазон, искажение изображения); - работоспособность вспомогательных функций (переход от одного масштаба к другому, от негативного изображения к позитивному и др.); - работоспособность системы стабилизации яркости или экспонометрии (стабильность качества изображения при изменении характеристик объекта или режима работы). Параметры фотолабораторного оборудования: - неактиничность фотолабораторного освещения; - стабильность термостатирующего устройства; - точность фоточасов; - температура и длительность сушки пленки в сушильном шкафу. (СанПиН 2.6.1.1192-03, приложение 10) | Контроль эксплуатационных параметров рентгеновского аппарата |
|  | Расчёт эффективных доз облучения пациентов при проведении медицинских рентгенологических исследований (СанПиН 2.6.1.1192-03, приложение 7, МУ 2.6.1.2944-11) | Разработка таблиц эффективных доз облучения пациентов для рентгеновского аппарата |
|  | Измерения мощности дозы на рабочих местах персонала, в помещениях и на территории, смежных с процедурной рентгеновского кабинета (СанПиН 2.6.1.1192-03, приложение 11) | Дозиметрический контроль рентгеновского кабинета |
|  | Проведение испытаний электрооборудования -измерение сопротивления изоляции кабелей, полного сопротивления «фаза-нуль»; -сопротивления между заземлителями и заземляемыми элементами, сопротивление заземляющих устройств -проверка срабатывания устройств защиты в действующих рентгеновских кабинетах (СанПиН 2.6.1.1192-03 п.10.2-10.11, приложение 7, ПТЭЭП) | Проведение электроизмерений в рентгеновском кабинете |
|  | Акт проверки эффективности работы вентиляционных систем (СанПиН 2.6.1.1192-03, приложение 7, СанПиН 2.1.3.2630–10) в помещениях действующих рентгеновских кабинетов | Проведение оценки эффективности работы вентиляционных систем |
|  | Измерение, оценка показателей микроклимата на рабочих местах в соответствии с СП 60.13330.2012, СанПиН 2.2.4.3359-16, ГОСТ 12.1.005-88, СанПиН 2.6.1.1192-03 | Измерение, оценка показателей микроклимата на рабочих местах |
|  | Измерение, оценка уровней естественной и искусственной освещенности на рабочих местах в соответствии с МУК 4.3.2812-10, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10, СанПиН 2.2.4.3359-16, СанПиН 2.1.3.2630-10, СанПиН 2.6.1.1192-03 | Измерение, оценка уровней естественной и искусственной освещенности на рабочих местах |
|  | Измерение, оценка температуры поверхностей рентгеновского оборудования в соответствии с СанПиН 2.6.1.1192-03 (Табл. 10.2) | Измерение, оценка температуры поверхностей рентгеновского оборудования |
|  | Проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы проектной документации на соответствие санитарным нормам и правилам в части проектирования источников ионизирующих излучений, в соответствии с Приказом Роспотребнадзора № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок (с изменениями на 12 августа 2010 года)». | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проектной документации |
|  | Составление акта технического состояния рентгеновского кабинета, Пункт 3.31 СанПиН 2.6.1.1192-03 "Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований" и пункт 7.4.1 СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность" | Оформление технического паспорта на рентгеновский кабинет |
|  | Проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы деятельности, связанной с источниками ионизирующих излучений, в соответствии с Приказом Роспотребнадзора № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок (с изменениями на 12 августа 2010 года)». | Проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы в области использования источников ионизирующего излучения. Подготовка, оформление, получение санитарно-эпидемиологического заключения на работы с ИИИ |
|  | Оформление акта освидетельствования скрытых работ в соответствии с СанПиН 2.6.1.1192-03 | Оформление акта освидетельствования скрытых работ |
|  | Исполнитель ежеквартально определяет по показаниям индивидуальных дозиметров индивидуальные дозы облучения сотрудников Заказчика. Контроль и учет индивидуальных доз облучения должен осуществляться в рамках единой государственной системы контроля и учета индивидуальных доз облучения. Исполнитель предоставляет результаты измерения показаний индивидуальных дозиметров, оформленных протоколами стандартного образца, отдельно для каждого отделения, с указанием места расположения дозиметра на теле (МУ 2.6.1.3015 – 12), в двух экземплярах в течение 5 рабочих дней с момента ежеквартальной сдачи Заказчиком дозиметров. Исполнитель представляет Заказчику 3 дозиметра в квартал на срок действия контракта в период с 01.01.2020 по 31.12.2020 г.г. Исполнитель обеспечивает предоставление второго комплекта дозиметров Заказчику для обеспечения непрерывности измерений. Периодичность оказания услуг – 1 раз в квартал. Первые дозиметры предоставляются в течение 5 рабочих дней с даты заключения контракта. Далее дозиметры предоставляются не позднее, чем за 5 рабочих дня до окончания текущего квартала. Доставка дозиметров до места обработки результатов (испытательной лаборатории) – силами и средствами Исполнителя. | Индивидуальный дозиметрический контроль |

- Требования к Исполнителю:

- Наличие лицензии на осуществление деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (в соотв. с ч.1 ст.10 Федерального закона №3-ФЗ «О радиационной безопасности населения», постановления Правительства Российской Федерации от 02.04.2012 г. № 278 «О лицензировании деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих) за исключением случая, если эти источники используются в медицинской деятельности)», а также в соответствии с п. 39 ч.1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

- Наличие аттестата аккредитации органа инспекции (в соотв. с Федеральным законом Федеральный закон от 28.12.2013 N 412-ФЗ (ред. от 23.06.2014) "Об аккредитации в национальной системе аккредитации".

- Наличие аттестата аккредитации в качестве испытательной лаборатории (центра) на компетентность в части проверки рентгеновского оборудования, а также измерения радиационных и нерадиационных факторов (в соотв. со ст. 30 Федерального закона от 28.12.2013 N 412-ФЗ (с изм. и доп., вступ. в силу с 27.01.2019) "Об аккредитации в национальной системе аккредитации").

- Наличие Свидетельства о регистрации электролаборатории. (в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2002 N 184-ФЗ (ред. от 28.11.2015) "О техническом регулировании"; в соотв. с Приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 22.01.2003 N 4145).

- Наличие членства в СРО (Ст. 55.8. ГрК РФ от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 25.12.2018))

- Наличие действующих свидетельств о поверке на измерительное оборудование Исполнителя.

- Исполнитель обеспечивает оказание услуг квалифицированными специалистами, прошедшими соответствующее обучение и подготовку с наличием подтверждающих документов дающих право на проведение данных работ, а также имеющими соответствующий допуск по электробезопасности.

- Оказание услуг должно проводиться в соответствии с действующими в РФ нормативно-правовыми документами (Госты, стандарты, СанПиН, методические указания и рекомендациям, ПУЭ) и прочие и требованиями, установленные к услугам.

- Лабораторно – инструментальные исследования проводятся поверенными измерительным (дозиметрическим) оборудованием, которое используется для оказания услуг по техническому заданию, а также внесённое в государственный реестр средств измерений на территории РФ.

- Требования к безопасности:

1. Предоставление Заказчику свидетельства ежегодной поверки и калибровки измерительного оборудования, при оказании услуг;

2. Предоставление информации сторонним организациям по письменному согласованию с Заказчиком.

3. Конфиденциальность сведений о любых результатах измерений.

4. Выявления превышений или несоответствий на основании полученных результатов необходимо в течение 1 (одного) календарного дня сообщить Заказчику в лице руководителя учреждения.

5. Проект оформляется на бумажном носителе, согласование в РРО региона подтверждается соответствующим штампом на странице графической части проекта. Результаты испытаний и экспертизы оформляются соответствующими протоколами в двух экземплярах. Один экземпляр хранится в организации, проводящей контроль, другой – у Заказчика.

6. Результаты испытаний оформляются соответствующими протоколами на бумажном носителе в двух экземплярах. Один экземпляр хранится в организации, проводящей контроль, другой – у Заказчика.

- Место выполнения работ:

- ЧУЗ "ПОЛИКЛИНИКА "РЖД-МЕДИЦИНА"ОЖЕРЕЛЬЕ" по адресу: 142921, Московская обл, город Кашира, улица Больничная (Ожерелье Мкр.), 1 А.

- Выполнения работ осуществляется в следующем порядке:

  - проектирование рентгеновского кабинета в течение 45 (Сорока пяти) рабочих дней после начала работ.

  - выполнения работ по инструментальным измерениям осуществляется в течение 30 (Тридцати) рабочих дней со дня поступления заявки от Заказчика о готовности кабинета к проведению работ

  - Санитарно-эпидемиологическая экспертиза деятельности в области использования источников ионизирующего излучения. Подготовка, оформление документов, получение санитарно-эпидемиологического заключения на деятельность, связанную с использованием источников ионизирующего излучения (г. Московская область, 1 адрес) – в течение 45 рабочих дней, с момента предоставления полного комплекта документов для данного вида работ.

  - дозиметры выдаются для ношения сотрудниками на территории Заказчика ФГБУ «ЧУЗ "ПОЛИКЛИНИКА "РЖД-МЕДИЦИНА"ОЖЕРЕЛЬЕ". Проведение измерений и оформление результатов осуществляется по месту нахождения лаборатории Исполнителя. Доставка дозиметров осуществляется силами и за счет Исполнителя.

  - Индивидуальный дозиметрический контроль проводится непрерывно в течение года. Срок оформления результатов испытаний – в течение 5 рабочих дней со дня получения дозиметров от заказчика.

- Сведения о включенных в цену товаров, работ, услуг расходах:

Цена включает: общую стоимость всех работ с учетом страхования, погрузо-разгрузочных работ, стоимости необходимых материалов и комплектующих, необходимых для выполнения работ, все затраты, издержки и иные расходы связанные с исполнением Договора и другие обязательные платежи.