Техническое задание на закупку дезинфицирующих и защитных средств для ЧУЗ «Поликлиника «РЖД-Медицина» Ожерелье»

| № п/п | Наименование | Технические характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1 | Дезинфицирующее средство | Количество: 127 литров Срок годности: не менее 3-х лет Фасовка: жидкий концентрат Активно в отношении: бактерии, вирусы, возбудители паразитарных болезней Свойства: Не вызывает коррозии металлов; Сохранение свойств при замораживании/размораживании; Не обесцвечивает ткани; Не фиксирует органические загрязнения; Не агрессивно по отношению к объектам обработки |
| 2 | Антисептик | Количество: 100 штук/флаконов Применение: для гигиенической обработки рук персоналом Свойства: Кожный антисептик, готовый к применению раствор в виде прозрачной жидкости; Не должно содержать компонентов высокой токсичности (фенолов); Не должно оказывать местно-раздражающего, кожно-резорбтивного и сенсибилизирующего действия. Обладать пролонгированным антимикробным действием не менее 3 часов; нейтральный рН |
| 3 | Маска медицинская | Количество: 1500 штук Свойства: гипоаллергенный материал; антибактериальная фильтрация; не содержит стекловолокон |

Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости):

1. Поставка товара осуществляется силами и средствами Поставщика, с предоставлением действующих сертификатов соответствия, технических паспортов производителя товара на русском языке, для подтверждения соответствия поставляемого товара характеристикам, указанным в техническом задании.

2. Наименование товара и производитель поставляемых товаров, должны соответствовать наименованию товара и его производителю, указанным в представляемых при поставке товара документах.

3.   Поставка товара должна осуществляться транспортом Поставщика.

4. В случае обнаружения Заказчиком дефектов поставленного товара Поставщик должен заменить дефектный товар в течение 10 дней со дня получения извещения о выявлении таких дефектов.

5. В случае обнаружения Заказчиком дефектов в течение гарантийного срока завода изготовителя товара такие дефекты должны быть устранены Поставщиком в течение 10 дней со дня получения извещения о выявлении дефектов

6. Товар должен быть новым.