Техническое задание на закупку бесконтактных термометров
 для ЧУЗ «Поликлиника «РЖД-Медицина» Ожерелье»

| № п/п | Наименование | Технические Характеристики (рекомендуемые) | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бесконтактный термометр | Температура: °C Время замера: не более 3-х секунд Диапазон температуры тела: от 32 до 43 °C Точность: ± 0.3 °C Разрешение: 0.1 °C Рекомендуемое расстояние измерения: от 5 до 15 см | 2 штуки |

Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости):

1. Поставка товара осуществляется силами и средствами Поставщика, с предоставлением действующих сертификатов соответствия, технических паспортов производителя товара на русском языке, для подтверждения соответствия поставляемого товара характеристикам, указанным в техническом задании.

2. Наименование товара и производитель поставляемых товаров, должны соответствовать наименованию товара и его производителю, указанным в представляемых при поставке товара документах.

3.   Поставка товара должна осуществляться транспортом Поставщика.

4. В случае обнаружения Заказчиком дефектов поставленного товара Поставщик должен заменить дефектный товар в течение 10 дней со дня получения извещения о выявлении таких дефектов.

5. В случае обнаружения Заказчиком дефектов в течение гарантийного срока завода изготовителя товара такие дефекты должны быть устранены Поставщиком в течение 10 дней со дня получения извещения о выявлении дефектов

6. Товар должен быть новым.