ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.

| Предмет закупки: Услуги по техническому обслуживанию изделий медицинской техники. Цель проведения работ: Поддержание работоспособного и исправного состояния медицинской техники. Место проведения работ: 142921, Московская область, город Кашира мкр. Ожерелье ул. Больничная дом 1А Перечень медицинской техники: № п/п Наименование Тип. марка Ед. измер. Кол-во Примечание 1 Камера УФО бактерицидная шт. 1 Зубной кабинет 2 Камера УФО бактерицидная шт. 1 Зубной кабинет 3 Ультразвуковой сканер шт. 2 Зубной кабинет 4 Шкаф сушильно-стерилизационный ШСС-80 шт. 1 Гинекол. к-т 5 Шкаф сушильный элект.круглый шт. 1 ЛОР к-т 6 Стерилизатор воздушный ГП-80-СПУ шт. 1 Зубной кабинет 7 Стерилизатор воздушный шт. 1 Хирург. к-т 8 Лампа для светополимеризации LED шт. 1 Зубной кабинет 9 Аппарат для быстрой дезинфекции наконечников Clevo шт. 1 Зубной кабинет 10 Компрессор шт. 1 Гинеколог. к-т 11 Компрессор стоматологический шт. 1 Зубной кабинет 12 Установка стоматологическая KNIGHT шт. 1 | Зубной кабинет 13 Установка стоматологическая MERCVRV-3600 шт. 2 14 Кресло врача-стоматолога шт. 1 Зубной кабинет 15 Микромотор 4-х канал. Е х-2003 шт. 1 Зубной кабинет 16 Центрифуга шт. 4 лаборатория 17 Термостат ТС 1/80 шт. 1 лаборатория 18 Термостат эл.суховоздушный ТС-1/80 СПУ шт. 1 Гинеколог. к-т 19 Термостат ТС-1/20 шт. 1 20 Аппарат POMMO шт. 1 Глазной к-т 21 Стерилизатор воздушный ГП-20 шт. 1 лаборатория 22 Ангиоскан 01 П шт. 1 диагностика 23 Лампа бактерицидная ФИЛИПС шт. 6 Поликлиника | 24 Лампа бактерицидная шт. 1 Процедурный к-т 25 Лампа бактерицидная шт. 4 Поликлиника 26 Лампа бактерицидная шт. 2 Детская п-ка 27 Облучатель ОРК-21 шт. 1 ФТО 28 Облучатель бактерицидный шт. 2 Диагностика 29 Облучатель ОН-32 шт. 2 Лаборатория 30 Облучатель передвижной ОБН-450 шт. 2 31 Облучатель рецикулятор ОРУБ-03 ДЕЗАР-4 шт. 4 32 Аппарат для стерилизации воды шт. 1 Лаборатория 33 Ингалятор БОРЕАЛ шт. 1 ФТО 34 Аппарат МАГНИТЕР шт. 1 ФТО 35 Аппарат СОЛНЫШКО шт. 1 ФТО 36 Аппарат ЭДМА шт. 1 ФТО 37 Гальванизатор ПОТОК 1 шт. 3 ФТО 38 Парафинонагреватель КАСКАД шт. 1 ФТО 39 Дорожка КОЛИБРИ шт. 1 ФТО 40 Аппарат УЛЬТРАТОН шт. 1 ФТО 41 Прибор ИНФИТА шт. 1 ФТО 42 Аппарат ЯВЬ шт. 1 ФТО 43 Аппарат УЗТ 1.01Ф шт. 1 ФТО 44 | Аппарат УВЧ-30 шт. 1 ФТО 45 Аппарат АМПЛИПУЛЬС -4 шт. 2 ФТО 46 Аппарат АМПЛИПУЛЬС -8 шт. 1 ФТО 47 Аппарат АМПЛИПУЛЬС шт. 1 ФТО 48 Аппарат МУСТАНГ шт. 1 ФТО 49 Устройство ЭДМА шт. 1 ФТО 50 Беговая дорожка шт. 1 ФТО 51 Аппарат РАНЕТ шт. 1 ФТО 52 Аппарат ИСКРА-1 шт. 1 ФТО 53 Аппарат СВИТ шт. 1 54 Аппарат для ингаляций ПАРИ-ТУРБО шт. 1 55 Аппарат БОГ-4 шт. 1 56 Аппарат ЛАРИНА шт. 1 Зубопротез. к-т 57 Аппарат САМСОН шт. 1 Зубопротез. к-т 58 Шлифовальная машина ШМ-2 шт. 1 Зубопротез. к-т 59 Кресло гинекологическое шт. 3 Гинекол. к-т 60 Кресло гинекологическое МСК-410 шт. 1 К-т дерматолога 61 Проекционный периметр ПРП-60 шт. 1 Глазной к-т 62 Стерилизатор паровой ГК-100-ЗМ шт. 1 Автоклав 63 Аппарат дыхательный ручной шт. 1 Дневной стац. | 64 Аппарат ИЗОЛЬДА шт. 1 Дневной стац. 65 Аппарат ВИБРОТЕСТЕР шт. 1 Невролог. к-т 66 Аппарат ЦВЕТОТЕСТ шт. 1 Глазной к-т 67 Электрокардиограф 3-х канальный шт. 1 Диагностика 68 Электрокардиограф 6-ти канальный шт. 1 Диагностика 69 Электрокардиограф БСG-9022K шт. 1 70 Компл. аппарат.-програм. КАРДИОТЕХНИКА -04 шт. 1 Диагностика 71 Аквадистиллятор Д 7.25 шт. 1 72 Фотометр электрический шт. 1 73 Проектор зрительных знаков шт. 1 Глазной к-т 74 Анализатор иммуноферментный планш. STATLAX шт. 1 Лаборатория 75 Авторефрактометр шт. 1 76 Мойка автомат микропланш. шт. 1 77 Кольпоскоп OLYTPSOSS шт. 1 Гинеколог. к-т 78 Кольпоскоп LEISGANG шт. 1 Гинеколог. к-т 79 Прибор для определения сумеречного зрения шт. 1 80 Датчик внутриполостной VM-6 SWT шт. 1 81 Анализатор фотометрический шт. 1 82 Щелевая лампа AIAS 6 шт. 1 Глазной к-т 83 Система ультразвуковая диагностическая LOGIAPS шт. 1 Диагностика 84 Ультразвуковой аппарат диагностический SSF-37 шт. 1 Диагностика 85 Гастрофиброскоп | ЕС-29V шт. 1 Эндоскоп. к-т 86 Источник света с фиброскопом ПЕНТАКС LH-150 PC шт. 1 87 Аспиратор вакуумный шт. 1 88 Гемоглобинометр фотометрический МИНИГЕМ 540 шт. 1 Лаборатория 89 Цистоуретроскоп ЦУП-ВС шт. 1 Уролог. к-т 90 Аудиометр MATCOST 20BC шт. 1 ЛОР к-т 91 КХВЧ 350-4 шт. 1 92 Спирометр портат. СПИРО-100 шт. 1 Диагностика 93 Стол операционный шт. 1 Хирург. к-т 94 Отсасыватель хирургический ОХ-Р шт. 1 Дневной стац. 95 Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе Drivasafe II с принадлежностями Drivasafe II шт 3 Пункт ПРМО 96 Анализатор паров этанола Lion Alkometer Lion Alkometer шт 5 Пункт ПРМО 97 Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный ОБН-150 шт 5 Пункт ПРМО 98 Пульсоксиметр медицинский Armed шт 5 Пункт ПРМО 99 Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе «АЛКОТЕКТОР Mark V» Mark V шт 2 Пункт ПРМО Обязательные требования к Исполнителю: 1) Исполнитель должен соответствовать требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки; 2) Исполнитель должен обладать правомочностью на заключение контракта по результатам закупки; 3) В отношении исполнителя не должно проводиться ликвидации, а также должны отсутствовать решения арбитражного суда о признании Исполнителя несостоятельным (банкротом) или об открытии конкурсного производства в отношении Исполнителя; 4) В отношении Исполнителя не должно быть приостановления деятельности в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; 5) Исполнитель не должен иметь на момент проведения закупки недоимок по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм согласно п. 5 ч. 1 ст. 31 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44 –ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 6) Отсутствие у Исполнителя – у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера Исполнителя судимости за преступления в сфере экономики, а также неприменение в отношении указанных лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 7) Наличие у Исполнителя исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты; 8) Отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов (при наличии признаков согласно п. 9 ч. 1 ст. 31 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44 –ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»); 9) Отсутствие Исполнителя в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей). Конфиденциальность информации (соблюдение конфиденциальности при проведении работ) Результаты работы являются конфиденциальной информацией. Заказчик может использовать материалы работы по своему усмотрению. Исполнитель может использовать материалы работы для аналитических отчетов, но без упоминания имени Заказчика. Исполнитель не имеет права передавать эти материалы третьим лицам без согласия Заказчика, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, и по запросам органов исполнительной власти в субъектах Российской Федерации, ведающих вопросами охраны труда. Исполнитель вправе передавать информацию, связанную с проведенной специальной оценкой условий труда в Федеральную государственную систему учета результатов проведения специально оценки условий труда в объемах, предусмотренных ст. 18 Федерального закона от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда». |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |